## KOMUNIKAT NR 3

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MIECHOWIE

z dnia 12 lutego 2026 roku

W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Poradów, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Miechowie Sp. z. o. o. ul. Racławicka 41 , 32-200 Miechów, zaopatrującego miejscowości:

Poradów, gmina Miechów od nr 6 do nr 20A oraz od nr 22 do nr 26A

Parkoszowice, gmina Miechów od nr 1 do nr 4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie:

informuje, że w próbce wody pochodzącej z wyżej wymienionego wodociągu, pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej  w dniu  9 lutego 2026 r.  stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

mgr Edyta Bryg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie

/dokument podpisany elektronicznie/